|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) |

ЛОТ №1

1. **Сроки выполнения работ:** 
   1. Срок выполнения работ – в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами договора аренды имущества и Передаточного акта.
2. **Описание работ****\*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | Ед.изм. | Объем |
|  |  |  |  |
| 1 | **Работы по торговому павильону** | комплекс | 1 |
|  | Реконструкция кровли из деревянных щитов и утеплителя минераловатного |  |  |
|  | Реконструкция стен каркасных |  |  |
|  | Реконструкция основания пола каркасного |  |  |
|  | Вывоз строительного мусора на полигон |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | **1. Каркас усиленный** | комплекс | 1 |
|  | Стальной каркас |  |  |
|  | Рама верхняя, нижняя, четыре углове стойки |  |  |
|  | Дополнительное усиление и обвязка |  |  |
|  | Крепеж |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | **Утепление** | комплекс | 1 |
|  | Утепление перекрытий |  |  |
|  | Утепление внешних стен |  |  |
|  | Утепление кровли |  |  |
|  | Утеплитель плитный |  |  |
|  | Технониколь  100 мм.(пол,потолок,стены) |  |  |
|  | Скотч для проклейки |  |  |
|  | Базальтовый утеплитель |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | **Кровельное покрытие и внешняя отделка** | комплекс | 1 |
|  | Наружная отделка стен,углов и фриза имитацией бруса |  |  |
|  | Монтаж отделки фасада |  |  |
|  | Монтаж кровельных карнизов и подшивка свесов |  |  |
|  | Монтаж водосточной системы |  |  |
|  | Крепеж |  |  |
|  | Профнастил С-21 односкатная , 7024 |  |  |
|  | Имитация бруса |  |  |
|  | Защитные составы для покрытия имитации бруса |  |  |
|  | Материалы для водосточной системы |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | **Окна и наружные двери** | комплекс | 1 |
|  | **Установка окон** |  |  |
|  | Дверные блоки ПВХ RAL 7024 |  |  |
|  | Оконные блоки ПВХ RAL 7024 |  |  |
|  | Установка наружных уличных дверей |  |  |
|  | Обрамление дверей снаружи |  |  |
|  | Отливы |  |  |
|  | Крепеж |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  |  |  |  |
| 6 | **Внутренние инженерные коммуникации** | комплекс | 1 |
|  | Устройство электросетей (прокладка кабельной линии от точки подключения) |  |  |
|  | Устройство отопления |  |  |
|  | Кабель для организации электросетей от точки подключения |  |  |
|  | Щит электрический в сборе с узлом учета |  |  |
|  | ИК |  |  |
|  | Электромонтажные изделия (розетки, выключатели) |  |  |
|  | LED-подсветка |  |  |
|  | Крепеж |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7 | **Внутренняя отделка** | комплекс | 1 |
|  | Монтаж отделки стен и потолков Евровагонка «Штиль» |  |  |
|  | Многослойная конструкция пола: черновой -оцинкованный лист. Чистовой-доска шпунтованная 36 мм. |  |  |
|  | Обрамление окон и дверей |  |  |
|  | Монтаж порогов и плинтусов |  |  |
|  | Материалы для отделки стен, полов и потолков |  |  |
|  | Плинтуса напольные |  |  |
|  | Крепеж |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Устройство посевного газона по периметру | комплекс | 1 |
|  |  |  |  |
|  | Цветовые решения обсуждаются перед покраской, согласно общей концепции парка |  |  |

\*конкретную смету на согласование видов работ Арендатор должен предоставить Арендодателю на дату подписания договора аренды.