- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020  № 1738

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения на территории городского округа Домодедово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании расчетов нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения на территории городского округа Домодедово, разработанных на основании методологии, утверждённой  Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании расчетов нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения МУП  «Домодедовский водоканал»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения на территории городского округа Домодедово (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и  разместить на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Колобова И.В.

Глава городского округа			                                                          А.В. Двойных

Утверждены  постановлением

Администрации городского округа Домодедово  Московской области

от 17.08.2020 № 1738

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения на территории городского округа Домодедово

- Очистные сооружения г. Домодедово, ул. Энергетиков, д. 17

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 180,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 16,7 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 180,0/260,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,6 |
| 7 | АПАВ | 1,3 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,6 |
| 9 | ХПК | 400,0 |
| 10 | Железо | 0,54 |
| 11 | Медь | 0,003 |
| 12 | Никель | 0,015 |
| 13 | Хром 3+ | 0,097 |
| 14 | Хром 6+ | 0,028 |
| 15 | Цинк | 0,034 |

- Очистные сооружения мкр. Авиационный г. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 160,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 12,3 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 /БПКполн | 134,0/ 192,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,92 |
| 7 | АПАВ | 1,59 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,49 |
| 9 | ХПК | 300,0 |
| 10 | Железо | 0,55 |
| 11 | Медь | 0,009 |
| 12 | Никель | 0,015 |
| 13 | Хром 3+ | 0,097 |
| 14 | Хром 6+ | 0,028 |
| 15 | Цинк | 0,044 |

- Очистные сооружения мкр. Белые столбы г. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 160,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 16,1 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 175,0/ 250,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,5 |
| 7 | АПАВ | 0,9 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 9 | ХПК | 400,0 |
| 10 | Железо | 0,7 |

- Очистные сооружения ПЗ Константиново г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 160,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 15,2 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 165,0 / 236,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,36 |
| 7 | АПАВ | 0,43 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,67 |
| 9 | ХПК | 330,0 |
| 10 | Железо | 0,84 |

- Очистные сооружения с. Растуново г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 175,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 17,0 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 185,0 / 265,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,65 |
| 7 | АПАВ | 1,42 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,02 |
| 9 | ХПК | 350,0 |
| 10 | Железо | 0,80 |

- Очистные сооружения с. Ям (в/ч) г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 140,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 13,9 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 152,0 / 217,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,17 |
| 7 | АПАВ | 3,68 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,43 |
| 9 | ХПК | 330,0 |
| 10 | Железо | 0,43 |

- Очистные сооружения д. Шахово г. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 130,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 11,0 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 119,0 / 170,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,7 |
| 7 | АПАВ | 3,5 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,93 |
| 9 | ХПК | 260,0 |
| 10 | Железо | 0,57 |

- Очистные сооружения д. Павловское г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 130,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 10,7 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 117,0 / 167,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,67 |
| 7 | АПАВ | 0,94 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,25 |
| 9 | ХПК | 250,0 |
| 10 | Железо | 0,43 |

- Очистные сооружения д. Судаково г.о. Домодедово.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 160,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 13,0 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 141,0 / 202,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,02 |
| 7 | АПАВ | 1,31 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,81 |
| 9 | ХПК | 350,0 |
| 10 | Железо | 0,47 |

- Очистные сооружения д. Чурилково г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 120,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 11,6 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 126,0 / 180,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,8 |
| 7 | АПАВ | 1,45 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,71 |
| 9 | ХПК | 260,0 |
| 10 | Железо | 0,43 |

- Очистные сооружения д. Долматово г.о. Домодедово.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод (установленный), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 160,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 16,5 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 137,0 / 195,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,95 |
| 7 | АПАВ | 5,78 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,50 |
| 9 | ХПК | 300,0 |
| 10 | Железо | 0,42 |

- Очистные сооружения д. Кутузово г.о. Домодедово.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод (установленный), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 200,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 19,50 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 173,0 / 247,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,47 |
| 7 | АПАВ | 3,30 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,80 |
| 9 | ХПК | 400,0 |
| 10 | Железо | 0,76 |

- Очистные сооружения (биопруды) ОПХ Ильинское г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод (установленный), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 150,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 13,0 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 140,0 / 200,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,0 |
| 7 | АПАВ | 1,38 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,66 |
| 9 | ХПК | 280,0 |
| 10 | Железо | 0,43 |

- Очистные сооружения д. Новые Семивраги  г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод (установленный), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 125,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 12,7 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 138,0 / 197,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,97 |
| 7 | АПАВ | 4,36 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,02 |
| 9 | ХПК | 300,0 |
| 10 | Железо | 0,38 |

- Очистные сооружения д. Бехтеево г.о. Домодедово

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод (установленный), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 105,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 8,9 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 97,0 / 139,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,39 |
| 7 | АПАВ | 1,96 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,37 |
| 9 | ХПК | 210,0 |
| 10 | Железо | 0,39 |

- Очистные сооружения (биопруды) д. Шишкино г.о. Домодедово.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод (установленный), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 115,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 10,9 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 118,0 / 169,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,69 |
| 7 | АПАВ | 3,0 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,59 |
| 9 | ХПК | 250,0 |
| 10 | Железо | 0,40 |

Требования к общим свойствам сточных вод:

1. рН   6,5 – 8,5;

2. Температура сточных вод не более  40 °С;

3. Минерализация не более 1000 мг/дм3;

4. Токсичность воды отсутствует.

Сброс  загрязняющих  веществ,  не  указанных  в  перечне  таблиц,  допускается  в  концентрациях,  не  превышающих  соответствующие  предельно-допустимые  концентрации  (ПДК)  в  воде  водоёма  рыбохозяйственного  значения.

Условные обозначения:

ХПК    - химическое потребление кислорода;

БПК5  -  биологическое потребление кислорода;

АПАВ -  анионные поверхностно-активные вещества.