- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020 № 1883

Об утверждении «Порядка ликвидации

последствий аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб жилищно-коммунального хозяйства»

и «Плана действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций с применением электронного

моделирования аварийных ситуаций».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово (Приложение № 1).

2. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Домодедово (Приложение № 2).

3.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Пункты 1 и 2 постановления администрации городского округа Домодедово от 05.09.2017 № 3186 «Об утверждении Порядка ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и «Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций» на территории городского округа Домодедово» признать утратившими силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Колобова И.В.

Глава городского округа                                                                                      А.В. Двойных

Приложение 1

к Постановлению

Администрации городского

округа Домодедово

Московской области

от 08.09.2020 № 1883

ПОРЯДОК

ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово.

Цели и задачи.

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Домодедово.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения городского округа Домодедово.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимализация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения городского округа Домодедово.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства, адрес | Телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Домодедовский водоканал» г. Домодедово, ул. Заводская, д. 8 | 8 (496) 793-02-53 Куприков Д.А. (496)792-41-94 (496)793-44-30 |
| 2 | ООО «Южный водоканал», Г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, 58 | Паршин В.М. 8-495-980-22-22 |
| 3 | ФГБУ «ОК «Бор», Д. Одинцово, тер. Бор | Колупаев Г.А. (495) 616-07-01 |
| 4 | ООО «Павловский водоканал», с. Домодедово, ул. Творчества, стр.12 | Сидоров С.В. (985)279-84-64 |
| 5 | ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», просп. Госфильмофонда | Филатова Е.В. (495) 996-05-20 |
| 6 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова, с. Добрыниха, д.9 | Малиновская С.Д. (499) 270-97-80 |
| 7 | ФГКУ «Санаторий Москвич», Г. Домодедово, тер. «Санаторий Москвич» | Царенко В.А. (495)929-69-88 |
| 8 | ФКУЗ «Санаторий Зеленая Роща», Г. Домодедово, тер. Зеленая роща - Сонино | Лешин Д.М. (495)214-25-09 |
| 9 | ООО "ЦИТ Транс М, г. Домодедово мкрн. Барыбино, ул. Южная, д.17 | Никандров В.А. (499)262-25-03 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, адрес | Телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Большое Домодедово», Г. Домодедово, д. Гальчино, б-р 60-летия СССР | Паршин В.М. (495)980-22-22 |
| 2 | ООО «Дом и К» | Фисенко С.И. (496)797-64-16 |
| 3 | ОАО «ДоКон» | Чириков В.Н. (496)793-04-11 |
| 4 | ОАО «ЖК-Ресурс», Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, дом 3а | Клюев А.С. (498)601-57-70 |
| 5 | ФГУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ, территория ФГУ «Объединенный санаторий «Подмосковье», стр. 25 | Воронцов С.А. (495) 787-74-04 |
| 6 | ФГБУ «МФК Минфина России», Каширское шоссе, 112 | Хлопов О.Б. (495)996-21-42 |
| 7 | ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», просп. Госфильмофонда | Филатова Е.В. (495)996-05-20 |
| 8 | МУП «Теплосеть», ул. Кирова | Пластинин А.Ю. (496)797-11-19 |
| 9 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова, с. Добрыниха, д.9 | Малиновская С.Д. (499)270-97-80 |
| 10 | ТСЖ «Луч» | Бызлаева С.В. (496)7927269 |
| 11 | ФГБУ «ОК «Бор», Д. Одинцово, тер. Бор | Колупаев Г.А. (495) 616-07-01 |
| 12 | ФКУЗ «Санаторий Зеленая Роща», Г. Домодедово, тер. Зеленая роща - Сонино | Лешин Д.М. (495)214-25-09 |
| 13 | ФГКУ «Санаторий Москвич», Г. Домодедово, тер. «Санаторий Москвич» | Царенко В.А. (495)929-69-88 |
| 14 | ООО "ЦИТ Транс М, г. Домодедово мкрн. Барыбино, ул. Южная, д.17 | Никандров В.А. (499)262-25-03 |
| 15 | ООО «павловские тепловые сети», Г. Домодедово, с. Домодедово, ул. Творчества, стр.12. | Сидоров С.В. (985)279-84-64 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации, адрес | Телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУП МО «Домодедовская электросеть», Ул. Дачная, 2. | 8 (49679) 3-03-81, 8 (496) 794-30-32, 8 (985) 777-04-40 Горин Е.В. |
| 2 | ООО «Мосэнергосбыт», Каширское шоссе, д. 14 | Шамухин А.Ю. 8 (499) 550-95-50 |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГВС, ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации, адрес | Телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час., мин. | Состав сил и средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |
| 1 | ГУП МО «Домодедовская электросеть», Ул. Дачная, 2. | 8 (49679) 3-03-81, 8 (496) 794-30-32, 8 (985) 777-04-40 Горин Е.В | 1-2 часа | 16 | 6 |
| 2 | ОАО «Домодедово-Жилсервис», ул. Заводская, 8 | (496)793-44-47 Овчинникова Татьяна Николаевна (496)792-41-96 (906)734-47-46 | 1-2 часа | 28 | 4 |
| 4 | ООО «УК ДЭЗ «Мост-11» Каширское шоссе, 67 | (496)795-52-19 Зверев Виталий Аркадьевич (496)794-01-53 (496)797-52-63 | 1-2 часа | 3 | 1 |
| 5 | МУП «Домодедовский водоканал», ул. Заводская, д. 8 | (496)793-02-53 Куприков Дмитрий Алексеевич (496)792-41-94 (496)793-44-30 | 1-2 часа | 14 | 8 |
| 6 | МУП «Теплосеть», ул. Кирова, д. 26а | (496)797-11-19 Пластинин Александр Юрьевич (496)793-44-40 | 1-2 часа | 34 | 9 |

4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций по состоянию на 01.06.2020 г.

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Организация и место хранения ТМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  | Склады организаций жилищно-коммунального комплекса г.о. Домодедово |
| 1 | Ремонтные комплекты котлов | шт. | 10 |  |
| 2 | Комплект автоматики безопасности котлов | шт. | 10 |  |
| 3 | Вентиляторы | шт. | 3 |  |
| 4 | Горелочные устройства для котлов | шт. | 5 |  |
| 5 | Манометры | шт. | 50 |  |
| 6 | Термометры | шт. | 50 |  |
| 7 | Водоподогреватели | шт. | 5 |  |
| 8 | Электроды сварочные | кг | 800 |  |
| 9 | Кислород | баллон | 120 |  |
| 10 | Пропан | баллон | 60 |  |
| 11 | Ацетилен | баллон | 60 |  |
| 12 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-50 | п.м. | 800 |  |
| 13 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-80 | п.м. | 400 |  |
| 14 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-100 | п.м. | 300 |  |
| 15 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-150 | п.м. | 200 |  |
| 16 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-200 | п.м | 200 |  |
| 17 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-250 | п.м | 100 |  |
| 18 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-50 | шт | 100 |  |
| 19 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-80 | шт | 80 |  |
| 20 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-100 | шт | 50 |  |
| 21 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-150 | шт | 30 |  |
| 22 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-200 | шт | 10 |  |
| 23 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-250 | шт | 5 |  |
| 24 | Паронит листовой | м2 | 30 |  |
| 25 | Паронит листовой | м2 | 40 |  |
| 26 | Труба стальная голая ДУ 50мм | п.м | 400 |  |
| 27 | Труба стальная голая ДУ 80 мм | п.м | 300 |  |
| 28 | Труба стальная голая ДУ 100 мм | п.м | 300 |  |
| 29 | Труба стальная голая ДУ 150 мм | п.м | 150 |  |
| 30 | Труба стальная голая ДУ 200 мм | п.м | 50 |  |
| 31 | Труба стальная голая ДУ 250 мм | п.м | 20 |  |
| 32 | Запорная арматура ДУ-50 | шт | 50 | Склады организаций жилищно-коммунального комплекса г.о. Домодедово |
| 33 | Запорная арматура ДУ-80 | шт | 40 |  |
| 34 | Запорная арматура ДУ-100 | шт | 30 |  |
| 35 | Запорная арматура ДУ-150 | шт | 15 |  |
| 36 | Запорная арматура ДУ-200 | шт | 10 |  |
| 37 | Запорная арматура ДУ-250 | шт | 2 |  |
| 38 | Задвижки: |  |  |  |
| 39 | D=50 | шт | 8 |  |
| 40 | D=80 | шт | 10 |  |
| 41 | D=100 | шт | 10 |  |
| 42 | D=150 | шт | 7 |  |
| 43 | D=200 | шт | 4 |  |
| 44 | D=300 | шт | 2 |  |
| 45 | Вентили | шт. | 100 |  |
| 46 | ЭЦВ 8 | шт | 11 |  |
| 47 | ЭЦВ 6 | шт | 7 |  |
| 48 | ЭЦВ 10 | шт | 4 |  |
| 49 | ЭЦВ 12 | шт | 3 |  |
| 50 | Трубы полипропиленовые: |  |  |  |
| 51 | ПНД D=63 | м | 200 |  |
| 52 | ПНД D=110 | м | 250 |  |
| 53 | ПНД D=160 | м | 105 |  |
| 54 | ПНД D=300 | м | 50 |  |
| 55 | ПНД D=400 | м | 50 |  |
| 56 | ПНД D=500 | м | 50 |  |
| 57 | Трубы стальные водопроводные | м | 100 |  |
| 58 | Трубы канализационные | м | 100 |  |
| 59 | Трубы водопроводные | м | 100 |  |
| 60 | Фасонные части трубопроводов водопроводных | шт | 60 |  |
| 61 | Горелки к газосварочному оборудованию | шт. | 5 |  |
| 62 | Набивочные материалы | кг | 10 |  |
| 63 | Болты с гайками | кг | 10 |  |
| 64 | Теплоизоляционные материалы | кг | 1200 |  |
| 65 | Трубы ПВХ | м | 1000 |  |
| 66 | Насос | шт | 120 |  |
| 67 | Запорная арматура | шт | 1500 |  |
| 68 | Вентили | шт | 2500 |  |
| 69 | Краны | шт | 2000 |  |
|  | Материалы для ремонта зданий |  |  |  |
| 1 | Задвижки | шт | 47 | Склады организаций жилищно-коммунального комплекса г.о. Домодедово |
| 2 | Вентили | шт | 105 |  |
| 3 | Кран шаровый 25мм | шт | 120 |  |
| 4 | Кран шаровый 32мм | шт | 1300 |  |
| 5 | Лампа ДРЛ | шт | 25 |  |
| 6 | Лампа ДНАТ | шт | 10 |  |
| 7 | Комплект ЗР (ИТП) | шт. | 2 |  |
| 8 | Насос (ИТП) | шт | 2 |  |
| 9 | Насос дренажный | шт | 1 |  |
| 10 | Радиатор | шт | 20 |  |
| 11 | Фланец стальной | шт | 25 |  |
| 12 | Запорная арматура в компл. | шт | 60 |  |
| 13 | Труба ПВХ | м | 10 |  |
| 14 | Труба ПВХ канализ | м | 20 |  |
| 15 | Труба ПВХ по 1м | шт | 40 |  |
| 16 | Труба ВГПоцинк | м | 90 |  |
| 17 | Труба ВГП остальн | тн | 4 |  |
| 18 | Стекло оконное | м2 | 130 |  |
| 19 | Рулонные кровельные материалы | м2 | 280 |  |
| 20 | Шифер | м2 | 160 |  |
| 21 | Кровельная сталь | тн | 0,5 |  |
| 22 | пиломатериалы | м3 | 1 |  |
| 23 | Гвозди | кг | 100 |  |
| 24 | Ацетилен | баллон | 10 |  |
| 25 | Кислород | баллон | 10 |  |
| 26 | Электроды | кг | 20 |  |
| 27 | Горелки к газосварочному оборудованию | шт | 2 |  |
| 28 | Провод | м | 200 |  |
| 29 | Предохранители | шт | 30 |  |
|  | Инструменты и приспособления |  |  |  |
| 1 | Лопаты совковые, штыковые | шт | 100 |  |
| 2 | Слесарно-механический инструмент | к-т | 20 |  |
|  | Электрооборудование: |  |  |  |
| 1 | Силовой кабель АСБ 3 x 120 | м | 50 |  |
| 2 | Силовой кабель АСБ 3 x 240 | м | 50 |  |
| 3 | Муфта СТП-10 70/120 | к-т | 5 |  |
| 4 | Муфта СТП-10 150/240 | к-т | 5 |  |
| 5 | Муфта КВтп-10 70/120 | к-т | 5 |  |
| 6 | Муфта КВтп-10 150/240 | к-т | 5 | Склады организаций жилищно-коммунального комплекса г.о. Домодедово |
| 7 | Опора СВ 10,5 | шт. | 3 |  |
| 8 | Опора СВ 9,5 | шт. | 5 |  |
| 9 | Провод А-35 | тн | 0,094 |  |
| 10 | Провод А-50 | тн | 0,132 |  |
| 11 | Провод АС-70 (АС-50) | тн | 0,17 |  |
| 12 | СИП 3 x 95 +1 x 54,6 | м | 100 |  |
| 13 | СИП 2 x 25 | м | 100 |  |
| 14 | Изоляторы ШФ-20 | шт | 10 |  |
| 15 | Изоляторы ТФ-20 | шт | 10 |  |
| 16 | Изоляторы ПР | шт | 10 |  |
| 17 | Разрядники РВО-6 | шт | 3 |  |
| 18 | Разрядники РВО-10 | шт | 3 |  |
| 19 | Разъединитель РЛНД-10 | шт | 1 |  |
| 20 | Светильники ЖКУ-150 | шт | 5 |  |
| 21 | Светильники РКУ-16-150 | шт | 5 |  |
| 22 | Светильники РКУ-250 | шт | 5 |  |
| 23 | Лампа ДНАТ-150 | шт | 5 |  |
| 24 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 5 |  |
| 25 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 25 |  |
| 26 | Лента изоляционная ПВХ | кр | 10 |  |
| 27 | Пускатель 4-ой величины | шт | 1 |  |
| 28 | Пускатель 6-ой величины | шт | 1 |  |
| 29 | Силовой трансформатор 100 10/0,4 | шт | 1 |  |
| 30 | Силовой трансформатор 160 10/0,4 | шт | 1 |  |
| 31 | Силовой трансформатор 250 кВа 6/0,4 | шт | 1 |  |
| 31 | Силовой трансформатор 250 кВа 10/0,4 | шт | 1 |  |
| 32 | Силовой трансформатор 400 кВа 6/0,4 | шт | 1 |  |
| 33 | Силовой трансформатор 400 кВа 10/0,4 | шт | 1 |  |
| 34 | Силовой трансформатор ТМГ 630 10/0,4 | шт | 1 |  |
| 35 | Автоматический выключатель ВА 1600А | шт | 1 |  |
| 36 | Автоматический выключатель ВА 1000А | шт | 1 |  |
| 37 | Выключатель нагрузки (ВНРП-10) | шт | 1 |  |
| 38 | Трехполюсный автоматический выключатель на 600 А | шт | 1 |  |
| 39 | Трехполюсный автоматический выключатель на 400 А | шт | 1 |  |
| 40 | Трехполюсный автоматический выключатель на 250 А | шт | 1 |  |
| 41 | Трехполюсный автоматический выключатель на 160 А | шт | 1 |  |
| 42 | Трехполюсный рубильник на 1600 А | шт | 1 |  |
| 43 | Трехполюсный рубильник на 1000 А | шт | 1 |  |
| 44 | Трехполюсный рубильник на 400 А | шт | 1 | Склады организаций жилищно-коммунального комплекса г.о. Домодедово |
| 45 | Трехполюсный рубильник на 250 А | шт | 1 |  |
| 46 | Шина алюминевая сеч 80 x 8 | кг | 20 |  |
| 47 | Замки ТП | шт. | 4 |  |
| 48 | Масло трансформаторное | л | 200 |  |
| 49 | Силовой кабель КГ 3 x 35 +1 x 10 | м | 100 |  |
| 50 | Самонесущий изолированный провод СИП 2А 4 x 70 | м | 200 |  |
| 51 | Провод А-35 | м | 100 |  |
| 52 | Предохранители ПН-2 (100А, 250А, 400А) | шт | 30 |  |
| 53 | Предохранители ПКТ 6кВ, 10 кВ | шт | 10 |  |
| 54 | Лента изоляционная ПВХ | кр | 20 |  |
| 56 | Кабель КГ 3 x 50 +1 x 25 | м | 200 |  |
| 57 | Провод АС-70 (АС-50) | м | 100 |  |
| 58 | СИП 2 3х70+1х70 | м | 100 |  |
| 59 | Провод А-50 | м | 200 |  |
| 60 | Провод АПВ 1 x 16 (А-16) | м | 200 |  |
| 61 | Лента изоляционная ПВХ | кр | 10 |  |
| 62 | Изоляторы ШФ-20 | шт | 4 |  |
| 63 | Изоляторы ТФ-20 | шт | 4 |  |
| 64 | Масло трансформаторное | л | 200 |  |
| 65 | Кабель КГ 3 x 35 +1 x 10 | м | 100 |  |
| 66 | Провод А-35 | тн | 200 |  |
| 67 | Изоляторы ШФ-20 | шт | 5 |  |
| 68 | Автоматический выключатель ВА 1600 А | шт | 1 |  |

5. Порядок действий Администрации городского округа Домодедово при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчерской службой и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава и зам. главы администрации г.о. Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава и зам. главы администрации г.о. Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава и зам. главы администрации г.о. Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 5.2 Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 2 | Прибытие к мету работы оперативного штаба | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 4 | Организация оперативного штаба | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 6 | Оповещение населения | МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» , начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 5.3 Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского округа Домодедово | МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» , начальники и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского округа Домодедово | МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112», начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответсвии с планом привлечения дополнительных сил и срдств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Начальник и соответствующие службы, руководители предприятий ЖКХ, начальник управления ЖКХ администрации г.о. Домодедово | Глава городского округа Домодедово | Информирование МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112 МЧС |

Приложение 2

к Постановлению

Администрации городского

округа Домодедово

Московской области

от 08.09.2020 № 1883

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Домодедово

### Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации городского округа Домодедово, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами Администрации городского округа Домодедово являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до оперативного дежурного МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

### Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

### Организация работ

  - Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Домодедово, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Домодедово;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций;

- электронная модель схемы теплоснабжения для занесения оперативных данных с целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в зоне аварийной ситуации.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для городского округа Домодедово определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует оперативного дежурного МКУ «ЕДДС-112» не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), оперативную группу КЧС и ОПБ Администрации городского округа Домодедово.

О сложившейся обстановке Администрация городского округа Домодедово информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте городского округа Домодедово в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе городского округа Домодедово, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа Домодедово, оперативному дежурному МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112».

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа Домодедово.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | муниципальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Приложение
к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Домодедово

Порядок действий звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Домодедово при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) на территории городского округа Домодедово

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112», Управление ЖКХ, Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, Домодедовское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО, Управление образования Администрации городского округа Домодедово |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, заместители главы администрации, курирующие вопросы ЖКХ и электроснабжение, Управление ЖКХ, Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Управление ЖКХ Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, Управление ЖКХ |
|  | сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112 МЧС |
| 2 | Усиление ДДС РСО и дежурной смены МКУ г.о. «ЕДДС-112» (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112» |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | РСО, Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, Управление ЖКХ |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО, Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, Управление ЖКХ |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112 МЧС |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию города об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112 МЧС |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения городского округа Домодедово | Ч + 2 ч 00 мин | РСО, Управление ЖКХ |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ОПБ Администрации городского округа Домодедово (далее – КЧС и ОПБ), оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава городского округа Домодедово |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакуационная комиссия г.о. Домодедово; управление образования, МУП «Комбинат питания» |
| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы городского округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 10 | Выезд оперативной группы КЧС и ОПБ на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы городского округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации городского округа Домодедово (по решению Главы городского округа) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения городского округа Домодедово | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городского округа Домодедово; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | ДДС РСО, МКУ г.о. Домодедово «ЕДДС-112», оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения городского округа Домодедово | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Отделы полиции УМВД России по городскому округу Домодедово |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ОПБ | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций городского округа Домодедово |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения Главы городского округа Домодедово о переводе звена МОСЧС городского округа Домодедово в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Глава городского округа Домодедово |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО | Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, Управление ЖКХ, руководители объектов экономики |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения Главы городского округа Домодедово о переводе звена МОСЧС городского округа Домодедово в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС |
| 23 | Доведение распоряжения Главы городского округа Домодедово о переводе звена МОСЧС городского округа Домодедово в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |