## Приложение к постановлению
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
Московской области
от 26.02.2021 № 418
Тарифы на услуги (работы), предоставляемые на платной основе
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово
«Комплексный ремонт и инженерно-техническое обслуживание зданий»
№ | Наименование услуг (работ) * | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб.
Комплексное обслуживание инженерных систем/отдельные виды работ
1 | Комплексное обслуживание инженерных систем (отопление, ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение), 1 осмотр | 100 кв.м | 1244.4294
2 | Комплексное обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС и водоотведения, 1 осмотр | 100 кв.м | 1020.7396
3 | Комплексное обслуживание системы электроснабжения, 1 осмотр | 100 кв.м | 406.2263
4 | Выезд аварийной бригады | 1 час | 2353.5308
5 | Работы аварийной бригады, не включенные в общий перечень работ | 1 час | 1765.1481
6 | Работы слесаря-сантехника, не включенные в общий перечень работ | 1 час | 709.7184
7 | Работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, не включенные в общий перечень работ | 1 час | 691.5502
8 | Работы специалиста по общестроительным работам, не включенные в общий перечень работ | 1 час | 721.9026
9 | Работа инженера по вентиляции и кондиционированию | 1 час | 907.9577
10 | Выезд на техническое обслуживание | 1 час | 691.5502
Сантехнические работы
11 | Притирка запорной арматуры без снятия (пробочный кран диаметром до 25 мм) | 1 кран | 340.6648
12 | Притирка запорной арматуры без снятия (пробочный кран диаметром 26-50 мм) | 1 кран | 510.9972
13 | Притирка запорной арматуры без снятия (клапан вентиля диаметром до 25 мм) | 1 вентиль | 184.5268
14 | Притирка запорной арматуры без снятия (клапан вентиля диаметром 26-50 мм) | 1 вентиль | 276.7902
15 | Смена крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепление | 113.5549
16 | Смена радиаторной пробки | 1 пробка | 220.0127
17 | Перегруппировка секций старого радиатора (разборка секционного радиатора) | 1 секция | 127.7493
18 | Сборка секционного радиатора | 1 секция | 92.2634
19 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 1 стояк | 397.4423
20 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в радиаторном блоке) | 1 радиатор | 134.8465
21 | Ремонт крана радиатора | 1 кран | 354.8592
22 | Консервация системы отопления | 100 м трубопровода | 335.9334
23 | Ремонт водопроводного крана без снятия (смена прокладок) | 1 кран | 127.7493
24 | Ремонт водопроводного крана без снятия (набивка сальников) | 1 кран | 170.3324
25 | Ремонт смесителя без снятия (смена прокладок, смеситель с душем) | 1 смеситель | 205.8183
26 | Ремонт смесителя без снятия (смена прокладок, смеситель без душа) | 1 смеситель | 149.0409
27 | Ремонт смесителя без снятия (набивка сальников, смеситель с душем) | 1 смеситель | 262.5958
28 | Ремонт смесителя без снятия (набивка сальников, смеситель без душа) | 1 смеситель | 220.0127
29 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 92.2634
30 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 489.7057
31 | Регулировка смывных бачков | 1 бачок | 276.7902
32 | Установка (укрепление) унитаза | 1 унитаз | 326.4705
33 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов (сифон чугунный) | 1 сифон | 241.3043
34 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов (сифон пластмассовый или латунный) | 1 сифон | 298.0817
35 | Смена гибких подводок | 1 соединение | 191.624
36 | Очистка чугунных труб и фасонных частей (диаметр до 50 мм) | 1 м | 234.2071
37 | Очистка чугунных труб и фасонных частей (диаметр до 75 мм) | 1 м | 305.1789
38 | Очистка чугунных труб и фасонных частей (диаметр 100 мм) | 1 м | 369.0536
39 | Устранение свищей и трещин на внутренних трубопроводах (диаметр до 50 мм) | 1 место | 262.5958
40 | Устранение свищей и трещин на внутренних трубопроводах (диаметр 51-75 мм) | 1 место | 319.3733
41 | Устранение свищей и трещин на внутренних трубопроводах (диаметр 76-100 мм) | 1 место | 376.1507
42 | Устранение свищей и трещин на внутренних трубопроводах (диаметр 101-125 мм) | 1 место | 432.9282
43 | Устранение свищей и трещин на внутренних трубопроводах (диаметр 126-150 мм) | 1 место | 489.7057
44 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 1 патрубок | 376.1507
45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 15 мм) * | 1 участок | 709.7184
46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 20 мм) * | 1 участок | 745.2043
47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 25 мм) * | 1 участок | 780.6902
48 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 32 мм) * | 1 участок | 816.1761
49 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 40 мм) * | 1 участок | 851.6621
50 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 50 мм) * | 1 участок | 887.148
51 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 40 мм) * | 1 участок | 821.0719
52 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 50 мм) * | 1 участок | 884.2312
53 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 65 мм) * | 1 участок | 1010.55
54 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 80 мм) * | 1 участок | 1136.8687
55 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 100 мм) * | 1 участок | 1263.1875
56 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 125 мм) * | 1 участок | 1389.5062
57 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 150 мм) * | 1 участок | 1515.825
58 | Смена радиаторных блоков (вес радиаторного блока до 80 кг) | 1 радиаторный блок | 380.3526
59 | Смена радиаторных блоков (вес радиаторного блока до 160 кг) | 1 радиаторный блок | 484.0851
60 | Смена радиаторных блоков (вес радиаторного блока до 240 кг) | 1 радиаторный блок | 726.1277
61 | Переброска секций радиаторного блока | 1 секция | 266.2468
62 | Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки и секций от старой прокладки | 1 секция | 172.8875
63 | Смена параллельной задвижки (диаметр задвижки до 100 мм) | 1 задвижка | 968.1702
64 | Смена параллельной задвижки (диаметр задвижки до 150 мм) | 1 задвижка | 1106.4803
65 | Смена параллельной задвижки (диаметр задвижки до 200 мм) | 1 задвижка | 1279.3678
66 | Смена кранов двойной регулировки (диаметр прохода 15 мм) | 1 кран | 255.8736
67 | Смена кранов двойной регулировки (диаметр прохода 19 мм) | 1 кран | 266.2468
68 | Смена кранов двойной регулировки (диаметр прохода 32 мм) | 1 кран | 286.9933
69 | Смена пробковых кранов (диаметр крана до 25 мм) | 1 кран | 145.2255
70 | Смена пробковых кранов (диаметр крана 21-50 мм) | 1 кран | 200.5495
71 | Смена вентиля | 1 вентиль | 359.6061
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (диаметр крана 15-21 мм) | 1 кран | 380.3526
73 | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (диаметр крана 21-25 мм) | 1 кран | 442.5921
74 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса, диаметр патрубка 25 мм) | 1 насос | 1867.1854
75 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса, диаметр патрубка 40 мм) | 1 насос | 2385.8481
76 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса, диаметр патрубка 50 мм) | 1 насос | 2697.0456
77 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 кв.м здания | 300.8243
78 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1802.6408
79 | Ремонт насосов малой мощности (диаметр патрубка 25 мм) | 1 насос | 2420.4256
80 | Ремонт насосов малой мощности (диаметр патрубка 40 мм) | 1 насос | 3111.9757
81 | Ремонт насосов малой мощности (диаметр патрубка 50 мм) | 1 насос | 3492.3283
82 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки (диаметр задвижки до 100 мм) | 1 задвижка | 1417.6778
83 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки (диаметр задвижки до 150 мм) | 1 задвижка | 1867.1854
84 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки (диаметр задвижки до 200 мм) | 1 задвижка | 2766.2006
85 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 25 мм) * | 1 участок | 691.5502
86 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 32 мм) * | 1 участок | 760.7052
87 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 40 мм) * | 1 участок | 829.8602
88 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 50 мм) * | 1 участок | 864.4377
89 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 65 мм) * | 1 участок | 899.0152
90 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 80 мм) * | 1 участок | 968.1702
91 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 90 мм) * | 1 участок | 1002.7477
92 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 100 мм) * | 1 участок | 1037.3252
93 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 125 мм) * | 1 участок | 1106.4803
94 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 150 мм) * | 1 участок | 1210.2128
95 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 40 мм) * | 1 участок | 449.5076
96 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 50 мм) * | 1 участок | 484.0851
97 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 65 мм) * | 1 участок | 587.8176
98 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 80 мм) * | 1 участок | 656.9727
99 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 100 мм) * | 1 участок | 726.1277
100 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 125 мм) * | 1 участок | 795.2827
101 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (участок длиной до 1 м, диаметр 150 мм) * | 1 участок | 864.4377
102 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков (участок длиной до 1 м, диаметр канализационного выпуска 50 мм) | 1 участок | 345.7751
103 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков (участок длиной до 1 м, диаметр канализационного выпуска 100 мм) | 1 участок | 449.5076
104 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков (участок длиной до 1 м, диаметр канализационного выпуска 150 мм) | 1 участок | 553.2401
105 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (участок длиной до 1 метра, горизонтальные диаметром 50 мм) | 1 участок | 587.8176
106 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (участок длиной до 1 метра, горизонтальные диаметром 100 мм) | 1 участок | 864.4377
107 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (участок длиной до 1 метра, вертикальные диаметром 50 мм) | 1 участок | 345.7751
108 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (участок длиной до 1 метра, вертикальные диаметром 100 мм) | 1 участок | 449.5076
109 | Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр до 50 мм) | 1 раструб | 318.1131
110 | Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр 51-75 мм) | 1 раструб | 359.6061
111 | Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр 76-100 мм) | 1 раструб | 401.0991
112 | Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр 101-125 мм) | 1 раструб | 442.5921
113 | Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр 126-150 мм) | 1 раструб | 484.0851
114 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 соединение | 214.3806
115 | Замена внутренних пожарных кранов | 1 кран | 325.0286
116 | Смена сифона | 1 сифон | 484.0851
117 | Смена трапов (диаметр 50 мм) | 1 трап | 484.0851
118 | Смена трапов (диаметр 100 мм) | 1 трап | 622.3951
119 | Прокладка стальных трубопроводов (стояки и подводки, диаметр до 25 мм) | 1 м трубопровода | 62.2395
120 | Прокладка стальных трубопроводов (стояки и подводки, диаметр 40 мм) | 1 м трубопровода | 69.155
121 | Прокладка стальных трубопроводов (стояки и подводки, диаметр 50 мм) | 1 м трубопровода | 76.0705
122 | Прокладка стальных трубопроводов (стояки и подводки, диаметр 70 мм) | 1 м трубопровода | 85.2912
123 | Прокладка стальных трубопроводов (магистрали, диаметр до 25 мм) | 1 м трубопровода | 50.7137
124 | Прокладка стальных трубопроводов (магистрали, диаметр 40 мм) | 1 м трубопровода | 53.0188
125 | Прокладка стальных трубопроводов (магистрали, диаметр 50 мм) | 1 м трубопровода | 62.2395
126 | Прокладка стальных трубопроводов (магистрали, диаметр 70 мм) | 1 м трубопровода | 71.4602
127 | Прокладка стальных трубопроводов (магистрали, диаметр 100 мм) | 1 м трубопровода | 78.3757
128 | Прокладка чугунных трубопроводов (диаметр до 50 мм) | 1 м трубопровода | 142.9204
129 | Прокладка чугунных трубопроводов (диаметр до 100 мм) | 1 м трубопровода | 163.6669
130 | Прокладка чугунных трубопроводов (диаметр до 150 мм) | 1 м трубопровода | 172.8875
131 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов (канализация, диаметр до 50 мм) | 1 м трубопровода | 55.324
132 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов (канализация, диаметр до 75 мм) | 1 м трубопровода | 71.4602
133 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов (канализация, диаметр до 100 мм) | 1 м трубопровода | 43.7982
134 | Испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 576.2918
135 | Установка полотенцесушителей | 1 единица | 456.4231
136 | Установка санитарных приборов (мойка чугунная) | 1 прибор | 1313.9453
137 | Установка санитарных приборов (мойка стальная на одно отделение) | 1 прибор | 760.7052
138 | Установка санитарных приборов (писсуар) | 1 прибор | 491.0006
139 | Установка санитарных приборов (мойка на одно отделение на шкафчике с прокладкой трубопроводов внутри) | 1 прибор | 767.6207
140 | Установка санитарных приборов (подстаканник, мыльница или вешалка) | 1 прибор | 193.634
141 | Установка стальной ванны | 1 единица | 1037.3252
142 | Установка жирособирателя или трапа | 1 прибор | 491.0006
143 | Установка смывного бачка для унитаза типа "Компакт" | 1 единица | 338.8596
144 | Установка унитаза "Компакт" в комплекте со смывным бачком | 1 комплект | 504.8316
145 | Установка биде | 1 единица | 1383.1003
146 | Установка умывальника в сборе со смесителем | 1 единица | 1244.7903
147 | Установка кранов водоразборных или туалетных | 1 единица | 110.648
148 | Установка душевой трубки | 1 единица | 214.3806
149 | Установка смесителя (настенные комбинированные для ванн и умывальников) | 1 смеситель | 373.4371
150 | Установка смесителя (настенные для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов) | 1 смеситель | 165.972
151 | Установка смесителя (настольные) | 1 смеситель | 345.7751
152 | Подключение крана поливочного 25 мм | 1 соединение | 165.972
153 | Подключение крана пожарного диаметром 50 мм | 1 соединение | 214.3806
154 | Установка и регулировка арматуры к смывному бачку | 1 единица | 484.0851
155 | Установка приборов и счетчиков (манометры дифференциальные, кольцевые, поплавковые) | 1 единица | 345.7751
156 | Установка приборов и счетчиков (манометры пружинные) | 1 единица | 96.817
157 | Монтаж ручного насоса | 1 насос | 691.5502
158 | Установка задвижек (на фланцах до 50 мм) | 1 задвижка | 380.3526
159 | Установка задвижек (на фланцах до 100 мм) | 1 задвижка | 484.0851
160 | Установка задвижек (на фланцах до 150 мм) | 1 задвижка | 1071.9028
161 | Установка задвижек (на сварке до 50 мм) | 1 задвижка | 159.0565
162 | Установка задвижек (на сварке до 100 мм) | 1 задвижка | 248.9581
163 | Установка задвижек (на сварке до 150 мм) | 1 задвижка | 594.7331
Электротехнические работы
164 | Замена неисправных частей электрической сети здания (число и сечение жил в проводе, мм2: - 2х1,5; 2х2,5) | 1 м провода | 138.31
165 | Замена неисправных частей электрической сети здания (число и сечение жил в проводе, мм2: - 3х1,5; 3х2,5) | 1 м провода | 172.8875
166 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | 1 единица | 131.3945
167 | Замена светильников для ламп накаливания | 1 светильник | 318.1131
168 | Замена светильников для люминесцентных ламп | 1 светильник | 345.7751
169 | Замена автоматических выключателей | 1 выключатель | 733.0432
170 | Замена пакетных переключателей вводнораспределительных устройств | 1 переключатель | 304.2821
171 | Замена щитов | 1 щит | 2102.3125
172 | Ремонт щитов | 1 щит | 2240.6225
173 | Замена рубильника | 1 рубильник | 463.3386
174 | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) | 1 счетчик | 172.8875
175 | Замена перегоревшей электролампы | 1 лампа | 65.6973
176 | Ремонт штепсельных розеток / выключателей | 1 розетка/ выключатель | 484.0851
Ремонтно-строительные работы
177 | Смена плинтусов в отдельных местах | 1 м | 304.2821
178 | Ремонт бетонных полов | 1 кв.м | 938.4734
179 | Ремонт дощатых полов вставкой реек | 100 кв.м | 5947.3314
180 | Снятие старого линолеума | 100 кв.м | 5125.5084
181 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 кв.м | 292.3705
182 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 место | 1515.9954
183 | Ремонт местами рулонного покрытия | 1 кв.м | 37.9619
184 | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами | 1 кв.м | 570.6179
185 | Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами | 1 кв.м | 693.6924
186 | Отбивка штукатурки | 1 кв.м | 315.5182
187 | Сплошная очистка набела вручную перед окрашиванием внутренних помещений (стены) | 100 кв.м | 2351.2706
188 | Сплошная очистка набела вручную перед окрашиванием внутренних помещений (потолки) | 100 кв.м | 3111.9757
189 | Окрашивание стен внутренних помещений водоэмульсионными составами (валиком) | 100 кв.м | 3734.3709
190 | Окрашивание стен внутренних помещений водоэмульсионными составами (кистью) | 100 кв.м | 5670.7113
191 | Окрашивание потолка внутренних помещений водоэмульсионными составами (валиком) | 100 кв.м | 4425.921
192 | Окрашивание потолка внутренних помещений водоэмульсионными составами (кистью) | 100 кв.м | 6569.7265
193 | Разборка плиточной облицовки (стены) | 1 кв.м | 968.1702
194 | Разборка плиточной облицовки (полы) | 1 кв.м | 511.7471
195 | Смена облицовочных плиток (отдельными местами, стены) | 1 плитка | 82.986
196 | Смена облицовочных плиток (отдельными местами, полы) | 1 плитка | 44.9508
197 | Облицовка внутренних поверхностей плитками (стены) | 1 кв.м | 484.0851
198 | Облицовка внутренних поверхностей плитками (потолки) | 1 кв.м | 760.7052
199 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 кв.м пола | 3542.2525
* | Выполнение работ по данному перечню услуг (работ) производится из материалов заказчика
При поступлении заявки на два и более вида услуг (работ) предоставляется скидка в размере 5% на выполненные услуги (работы)