- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020 № 879

Об окончании отопительного

сезона 2019/2020 г.г.

В связи с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха более +8º С в течение пяти суток, в соответствии с Приказом Госстроя РФ № 203 от 06.09.2000 «Об утверждении  организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- МУП «Теплосеть»  (Пластинин А.Ю.),  руководителям  предприятий  и  организаций всех форм собственности, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении котельные – закончить отопительный сезон 2019/2020 г.г. с 30.04.2020 г.

- Управляющим  организациям  и  всем  потребителям  тепловой энергии в срок до 15 мая 2020 г. произвести отключение системы теплопотребления (отопления) от тепловых сетей с установкой рассечек на тепловых пунктах с обязательным письменным подтверждением факта установки заглушек в адрес теплоснабжающей организации.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Колобова И.В.

Глава городского округа                                                                                   А.В. Двойных