- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 № 2127

городской округ Домодедово

Об утверждении Положения

об обеспечении содержания зданий

и сооружений муниципальных

образовательных учреждений,

обустройства прилегающих

к ним территорий

В соответствии cо ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления муниципальной системой образования и приведения нормативной базы, регулирующей решение вопросов в сфере образования, в соответствие действующему законодательству, установления порядка обеспечения эксплуатации зданий и сооружений, организации контроля за содержанием их в нормативном состоянии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Положение, прилагается).

- Управлению образования (Болмазова Е.В.) обеспечить содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий в соответствии с утверждённым Положением.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Терещенко Ю.В.

Глава городского округа	А.В. Двойных

Утверждено

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 22.07.2021 № 2127

Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

- Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.5. ч.1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью регламентации обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.2.1. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

1.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

1.2.3.	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.08.2016 № 590/пр «Об утверждении свода правил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

1.2.4.	Закон Московской области от 30 декабря 2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;

1.2.5.	Распоряжение Министерства благоустройства Московской области от 22.05.2019 № 10Р-36 «Об утверждении Регламента содержания детских игровых и спортивных площадок на территории Московской области»»;

    - Распоряжение Министерства благоустройства Московской области от 20.03.2020 № 10Р-15 «Об утверждении Регламента содержания объектов благоустройства Московской области и технологических карт содержания объектов благоустройства Московской области»;

1.2.7.	Решение совета депутатов городского округа Домодедово от 16.04.2021 № 1-4/1122 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Домодедово в новой редакции».

- Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1.	При осуществлении права оперативного управления имуществом муниципальное образовательное учреждение обязано:

2.1.1.	Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;

2.1.2.	Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

2.1.3.	Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

2.2.	При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.3.	Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных учреждений.

2.4.	На основании данного положения муниципальные образовательные учреждения разрабатывают порядок проведения плановых и внеплановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В порядке определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

2.5.	Все здания и сооружения образовательных учреждений закрепляются приказом руководителя муниципального образовательного учреждения за лицом, ответственным за эксплуатацию.

2.6.	Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.6.1.	Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем;

2.6.2.	Осмотры зданий в весенний и осенний периоды, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.7.	Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводятся после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 1).

2.8.		В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях проводят до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 2).

2.9.		Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение 3). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

2.10.		Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.11.		Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.12.		В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю муниципального образовательного учреждения. На основании актов осмотров руководителями образовательных учреждений разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.13.		Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по установленной форме (приложение 4), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.14.		Готовность образовательного учреждения к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приёмке её готовности к началу учебного года.

2.15.		По итогам приёмки составляется акт оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность в городском округе Домодедово, к началу учебного года.

- Требования к обустройству прилегающей к образовательному учреждению территории

  - Муниципальное образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния закрепленной территории.

  - Территории образовательных учреждений должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

  - Территории образовательных учреждений должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоёмам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

  - Территории муниципальных образовательных учреждений должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

    - Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

    - Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов;

    - Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

  - При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

    - Внешнее благоустройство;

    - Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, индивидуальные тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование;

    - Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

    - Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

    - Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

    - Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

    - Соблюдение габаритных приближений;

    - Наружные коммуникации и их обустройства;

    - Противопожарные устройства;

    - Прилегающая территория.

  - Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на следующие сооружения и конструкции:

    - Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

    - Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

    - Устранение замечаний и выполнение поручений, выданных предыдущими плановыми (внеплановыми) проверками.

  - Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

  - В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю муниципального образовательного учреждения).

  - Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

  - В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

  - По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

  - По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель муниципального образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в МБУ «Комплексный ремонт и инженерно-техническое обслуживание зданий» и Управление образования Администрации городского округа Домодедово Московской области.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений

образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1.	Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

5.2.	Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1.	Приобретение коммунальных услуг;

5.2.2.	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных учреждений, находящихся на праве оперативного управления;

5.2.3.	Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов муниципальных образовательных учреждений.

5.3.	Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется Управлением образованием Администрации городского округа Домодедово Московской области.

- Приложение 1

к Положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных учреждений, обустройства

прилегающих к ним территорий, утверждённому

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 22.09.2021 № 2127

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________ «_____» ________________ 20___ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________

7. Этажность _______________________________________________________________

8. Наличие подвала __________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя _______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| № | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | а) окна |  |  |  |
| 10 | б) двери, ворота |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
| 13 | а) архитектурные детали |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16 | Система отопления |  |  |  |
| 17 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 18 | Система водоотведения |  |  |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |  |
| 22 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 23 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 24 | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов __________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _____________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний _______________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______________________

6) прилегающая территория ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы и предложения: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

- Приложение 2

к Положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных учреждений, обустройства

прилегающих к ним территорий, утверждённому

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 22.09.2021 № 2127

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

____________________________ «_____» ________________ 20___ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________

7. Этажность _______________________________________________________________

8. Наличие подвала __________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя _______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а)	кровля __________________________________________________________________

б)	чердачное помещение (утепление, вентиляция) ________________________________

в)	фасад и наружные водостоки _______________________________________________

г)	проемы __________________________________________________________________

д)	внутренние помещения ____________________________________________________

е)	подвальные и встроенные помещения ________________________________________

ж)	отмостки и благоустройство ________________________________________________

з)	отопление, элеваторные узлы и бойлерные ____________________________________

и)	местное отопление, дымоходы, газоходы _____________________________________

к)	электроснабжение и освещение _____________________________________________

л)	оборудование, инженерные устройства _______________________________________

м)	_________________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) ____________________________________________________

б) уборочным инвентарем ____________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий __________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы и предложения: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

- Приложение 3

к Положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных учреждений, обустройства

прилегающих к ним территорий, утверждённому

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 22.09.2021 № 2127

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

____________________________ «_____» ________________ 20___ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _________________________________________________

Материал стен ______________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий __________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии.

Комиссия в составе:

Председателя _______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

произвела осмотр ___________________________________ по вышеуказанному адресу,

(наименование здания (сооружения))

пострадавших в результате ___________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

______________	_____________________

(Подпись)	(Расшифровка подписи)

- Приложение 4

к Положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных учреждений, обустройства

прилегающих к ним территорий, утверждённому

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 22.09.2021 № 2127

ЖУРНАЛ УЧЁТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________________________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________________________________________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания _____________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.