МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению паспорта пожарной безопасности

населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Москва, 2011 г.

I. Общие положения

- Методические рекомендации по заполнению паспорта пожарной безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 
(далее – Методические рекомендации) разработаны в целях самостоятельной оценки достаточности принятых органами местного самоуправления мер по обеспечению противопожарной защищенности населенных пунктов к климатическому сроку начала пожароопасного сезона.

Паспорт пожарной безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (далее – Паспорт) составляется на каждый населенный пункт, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение, подверженный угрозе лесных пожаров и имеющий статус гражданского поселения (далее – Населенный пункт).

- Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров в случае непосредственного примыкания границ населенного пункта к лесному участку, либо наличия на территории населенного пункта городских лесов.

Под непосредственным примыканием населенного пункта к лесному участку следует понимать произрастание крайних деревьев лесного участка на расстоянии менее:

100 м до границы застройки городского поселения;

30 м до границы застройки городского либо сельского поселения с одноэтажной либо двухэтажной индивидуальной застройкой.

- Нормативное регулирование порядка организации сбора сведений для формирования Паспорта, осуществляется соответствующими муниципальными правовыми актами.

Установление климатического срока начала пожароопасного сезона осуществляется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей территории.

- Паспорт определяет основные показатели и критерии оценки готовности населенного пункта к климатическому сроку начала пожароопасного сезона.

- Типовая форма Паспорта приведена в приложении.

По решению председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации указанная форма Паспорта может быть дополнена иными показатели готовности населенного пункта к климатическому сроку начала пожароопасного сезона.

- Подготовка Паспорта осуществляется ежегодно органом местного самоуправления (района, поселения, городского округа). Паспорт в отношении садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения формируется коллективом правления объединения.

- Паспорт подписывается главой органа местного самоуправления (района, поселения, городского округа) в двух экземплярах. В отношении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения наряду с главой органа местного самоуправления Паспорт подписывается председателем (руководителем) объединения.

- Один из экземпляров подписанного Паспорта в установленном порядке к климатическому сроку начала пожароопасного сезона направляется в адрес председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации. Второй экземпляр подлежит постоянному хранению в органе местного самоуправления.

- Копия Паспорта, заверенная печатью органа местного самоуправления, в трехдневный срок после подписания соответствующим должностным лицом, представляется в территориальный отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, а также в территориальное подразделение государственной противопожарной службы, созданное в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенном пункте (районном центре).

В случае формирования паспорта на садоводческое, огородническое или дачное некоммерческого объединения данная копия наряду с печатью органа местного самоуправления заверяется печатью данного объединения.

II. Основные показатели и критерии оценки готовности

населенного пункта к пожароопасному сезону

- Паспорт содержит следующие показатели готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

10.1. Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

10.2. Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

10.3. Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п;

10.4. исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации;

10.5. Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре;

10.6. Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности;

10.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта;

10.8. Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям;

10.9. Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения;

10.10. Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона;

10.11. Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним;

10.12. Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта;

10.13. Добровольное пожарное формирование;

10.14. Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований;

10.15. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров;

10.16. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта.

10.17. Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям.

- Критерием оценки готовности населенного пункта к пожароопасному сезону является соответствие фактического показателя совокупному требуемому показателю, установленному следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ;

Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 и зарегистрированные в Минюсте России 27 июня 2003 г. (регистрационный № 4838);

- Паспорт, наряду с показателями и критериями оценки готовности населенного пункта к пожароопасному сезону, должен содержать характеристики населенного пункта и перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте.

III. Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону

- Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к началу пожароопасного сезона.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности не учитывается (в соответствующей графе ставится прочерк).