

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Комиссия по общественному контролю, открытости власти, противодействию коррупции и информационной политике

**ПРОТОКОЛ № 3**

**Мониторинг противопожарной безопасности Торгового Квартала**

г. о. Домодедово 31 марта 2018г.

**Комиссия по мониторингу:** C. Еприкян, Ю. Живова.

В ходе проверки было выявлено, что не все двери эвакуационных выходов были оборудованы доводчиками. Кроме того, чтобы открыть такую дверь в одном из залов кинотеатра, пришлось приложить усилия. Но запертым, как и положено, по инструкции, ни один эвакуационный выход в здании не был, лестничные пролеты – широкие, выходы ведут прямиком на улицу. Все этажи ТЦ оборудованы пожарными гидрантами и огнетушителями, на каждом этаже размещены планы эвакуации. Проверил представитель МЧС и знания пожарной безопасности сотрудников магазинов, кинотеатра и детского развлекательного центра, расположенных в «Торговом Квартале».

**Рекомендовано:**

1. **Все выявленные нарушения устранить в кротчайшие сроки.**
2. **Периодически проводить подобные проверки.**

**Председатель комиссии С.Ш. Еприкян**